## List1
Horní Žďár - územní studie
SO 101 | Obchvat sil. III/22128 |  |  |  | 9609400
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| živičná vozovka š. 6.0 m skladba D1-N-1-IV-PIII | m | 10500 | 722 | 7581000
| chodník dlažba bet. š. 2.0 m skladba D2-D-1-CH-PIII | m | 1800 | 1113 | 2003400
| dopravní značení | ks | 25000 | 1 | 25000
SO 102 | Obytná zóna |  |  |  | 5396720
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| živičná vozovka š. 5.5 m skladba D1-N-1-V-PIII | m | 9150 | 570 | 5215500
| chodník dlažba bet. š. 1.5 m skladba D2-D-1-CH-PIII | m | 1430 | 54 | 77220
| schodiště terénní betonové | m2 | 8000 | 10 | 80000
| dopravní značení | ks | 12000 | 2 | 24000
SO 103 | Parkoviště |  |  |  | 688100
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| živičná vozovka š. 6.0 m skladba D1-N-1-V-PIII | m | 9900 | 34 | 336600
| živičná vozovka š. 3.5 m skladba D1-N-1-V-PIII | m | 6150 | 20 | 123000
| dlážděná vozovka beton. š. 5 m skladba D1-D-1-VI-PIII | m | 7450 | 30 | 223500
| dopravní značení | ks | 5000 | 1 | 5000
SO 201 | Most |  |  |  | 5040000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| žlb deskový most šířka 9 m, světlost šikmá 15 m kpl. | m2 | 35000 | 144 | 5040000
SO 301 | Vodovod |  |  |  | 7784000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| z tlakových trub HDPE 100 SDR 11 PN 16 DN 100 | m | 5000 | 630 | 3150000
| z tlakových trub HDPE 100 SDR 11 PN 16 DN 80 | m | 5000 | 810 | 4050000
| přípojky DN 32-50 | ks | 8000 | 46 | 368000
| šoupě vodovodní DN 100 | ks | 8000 | 12 | 96000
| Hydrant podzemní DN 80 | ks | 10000 | 6 | 60000
| přeložka vodovodu | ks | 60000 | 1 | 60000
SO 311 | Splašková kanalizace |  |  |  | 5861000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| stoka kameninové trouby DN 250 | m | 5000 | 1065 | 5325000
| přípojka kamenina DN 150 | ks | 4000 | 43 | 172000
| betonové šachty | ks | 14000 | 26 | 364000
SO 321 | Dešťová kanalizace |  |  |  | 10348000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| stoka PP UR2 trouby DN 250 | m | 5000 | 502 | 2510000
| stoka PP UR2 trouby DN 300 | m | 5500 | 288 | 1584000
| stoka PP UR2 trouby DN 400 | m | 8000 | 112 | 896000
| přípojka PP UR2 DN 150 | ks | 4000 | 39 | 156000
| betonové šachty | ks | 14000 | 23 | 322000
| výustní objekt | ks | 15000 | 2 | 30000
| uliční vpusti vč. přípojek | ks | 15000 | 40 | 600000
| retenční nádrž odhad | m3 | 250 | 17000 | 4250000
SO 411 | Přeložky VN |  |  |  | 1245000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| přeložka nadzemního vedení | m | 1000 | 300 | 300000
| přeložka podzemních kabelů | m | 3500 | 270 | 945000
SO 421 | NN |  |  |  | 587500
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| rezervovaný příkon 25 A | ks | 12500 | 41 | 512500
| rezervovaný příkon 50 A | ks | 25000 | 3 | 75000
SO 431 | VO |  |  |  | 1657600
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| rozvodnicová skříň | ks | 9000 | 1 | 9000
| kabely CYKY 10 mm2 | m | 320 | 1180 | 377600
| stožár silniční v. 8 m svítidlo 100 W | ks | 40000 | 21 | 840000
| stožár sadový v. 5 m svítidlo 70 W | ks | 22000 | 13 | 286000
| přeložka | ks | 15000 | 1 | 15000
| revize, zaměření a ostatní | ks | 130000 | 1 | 130000
SO 511 | STL plynovod |  |  |  | 6239250
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| potrubí LPE 110 | m | 7200 | 160 | 1152000
| potrubí LPE 63 | m | 7150 | 615 | 4397250
| přípojkyLPE 32 vč. plynoměrných skříní | ks | 15000 | 46 | 690000
SO 701 | Vegetační úpravy |  |  |  | 980000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| nová výsadba keře | ks | 150 | 1000 | 150000
| nová výsadba stromy | ks | 6600 | 50 | 330000
| doplnění ornice, osetí travou | m2 | 50 | 10000 | 500000
| ZRN CELKEM |  |  |  | 55436570
| geodetické doměření stávajícího stavu |  |  |  | 15000
| projektová dokumentace (DUR, DSP, DZS, RDS) |  |  |  | 3052000
| ostatní práce projektové a inženýrské |  |  |  | 812000
| vynětí ze ZPF |  |  |  | 0
| OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 3879000
| STAVBA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 59315570
| DPH 20% |  |  |  | 11863114
| STAVBA CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 71178684
Poznámka:
uvedené ceny jsou pouze orientační, jejich skutečná výše bude upřesněna po provedení DZS.

## List2
Horní Žďár - územní studie, I. etapa
SO 102 | Obytná zóna |  |  |  | 4350770
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| živičná vozovka š. 5.5 m skladba D1-N-1-V-PIII | m | 9150 | 457 | 4181550
| chodník dlažba bet. š. 1.5 m skladba D2-D-1-CH-PIII | m | 1430 | 54 | 77220
| schodiště terénní betonové | m2 | 8000 | 10 | 80000
| dopravní značení | ks | 12000 | 1 | 12000
SO 301 | Vodovod |  |  |  | 3776000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| z tlakových trub HDPE 100 SDR 11 PN 16 DN 100 | m | 5000 | 510 | 2550000
| z tlakových trub HDPE 100 SDR 11 PN 16 DN 80 | m | 5000 | 192 | 960000
| přípojky DN 32-50 | ks | 8000 | 20 | 160000
| šoupě vodovodní DN 100 | ks | 8000 | 7 | 56000
| Hydrant podzemní DN 80 | ks | 10000 | 5 | 50000
SO 311 | Splašková kanalizace |  |  |  | 4180000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| stoka kameninové trouby DN 250 | m | 5000 | 764 | 3820000
| přípojka kamenina DN 150 | ks | 4000 | 20 | 80000
| betonové šachty | ks | 14000 | 20 | 280000
SO 321 | Dešťová kanalizace |  |  |  | 2715000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| stoka PP UR2 trouby DN 250 | m | 5000 | 361 | 1805000
| stoka PP UR2 trouby DN 300 | m | 5500 | 88 | 484000
| přípojka PP UR2 DN 150 | ks | 4000 | 16 | 64000
| betonové šachty | ks | 14000 | 13 | 182000
| výustní objekt | ks | 15000 | 1 | 15000
| uliční vpusti vč. přípojek | ks | 15000 | 11 | 165000
SO 421 | NN |  |  |  | 250000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| rezervovaný příkon 25 A | ks | 12500 | 20 | 250000
SO 431 | VO |  |  |  | 469000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| kabely CYKY 10 mm2 | m | 320 | 400 | 128000
| stožár sadový v. 5 m svítidlo 70 W | ks | 22000 | 13 | 286000
| revize, zaměření a ostatní | ks | 55000 | 1 | 55000
SO 511 | STL plynovod |  |  |  | 2774750
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| potrubí LPE 110 | m | 7200 | 160 | 1152000
| potrubí LPE 63 | m | 7150 | 185 | 1322750
| přípojkyLPE 32 vč. plynoměrných skříní | ks | 15000 | 20 | 300000
SO 701 | Vegetační úpravy |  |  |  | 506000
| Popis | m.j. | Kč/m.j. | počet m.j. | Kč
| nová výsadba keře | ks | 150 | 500 | 75000
| nová výsadba stromy | ks | 6600 | 35 | 231000
| doplnění ornice, osetí travou | m2 | 50 | 4000 | 200000
| ZRN CELKEM |  |  |  | 19021520
| projektová dokumentace (DUR, DSP, DZS, RDS) |  |  |  | 1215000
| ostatní práce projektové a inženýrské |  |  |  | 323000
| vynětí ze ZPF |  |  |  | 0
| OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 1538000
| STAVBA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 20559520
| DPH 20% |  |  |  | 4111904
| STAVBA CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 24671424
Poznámka:
uvedené ceny jsou pouze orientační, jejich skutečná výše bude upřesněna po provedení DZS.