Město Ostrov

vyhlašuje

výzvu zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky

(veřejná zakázka malého rozsahu )

dle § 12 odst. 6) zák. č.137/2006 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovení prací s těmito podmínkami :

„Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Lidická ulice  č.p. 1329 - 1331 Ostrov“

##### Vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Lidická ulice čp.1329 -1331 Ostrov“, provedené v rozsahu zadání a těchto podmínek.

Předmětem  stavby je výměna stávajících oken za plastová okna.

2.     Doba a místo plnění

Zahájení plnění se předpokládá po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (předpoklad ukončení do 31.8. 2010). Dobu plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech.

Místem plnění je bytový dům v Ostrově, Lidická ul.  č.p. 1329 - 1331 .

3.     Prohlídka místa plnění a kontakty :

Prohlídku místa plnění lze dohodnout se zástupcem RK Dagmar Baslová - REBA (p. Jankovičová) osobně, popř. na telefonním čísle 353 61 28 02.

Dotazy a doplnění údajů, návrh SOD lze obdržet na MěÚ Ostrov, odbor správy majetku města, vedoucí odboru Lumír Pála, tel. 353 808 601, mail: lpala@ostrov.cz, referent Eva Hlavsová, tel. 353 808 605, mail:  ehlavsova@ostrov.cz

4.    Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady uchazečů:

  - Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění podnikání (Živnostenský list) nebo výpisem z obchodního rejstříku, přičemž tyto doklady budou doloženy jako povinná příloha nabídky v úředně ověřených kopiích

  - dle § 56, odst. 4., předložením certifikátu o zavedení systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO řady 9000 - neověřenou kopií tohoto certifikátu

  - dle § 56, odst. 1., písm. f) dokladem /certifikátem/, že jím navržené výrobky jsou uvedeny v Seznam výrobků a technologií (SVT) v rámci programu „Zelená úsporám“ (postačuje kopie internet.stránky)

Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu veřejné zakázky musí provádět odborný dodavatel, který je zapsán v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) – viz. http://www.zelenausporam.cz/sekce/473/seznam-odbornych-dodavatelu/

5.  Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 78 zákona o veřejných zakázkách bude základním kritériem

nejnižší nabídková cena.

Navržené výrobky musí být uvedeny v Seznam výrobků a technologií (SVT) splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. V programu Zelená úsporám jsou podporovány pouze výrobky a technologie uvedené v seznamu – viz. http://www.zelenausporam.cz/sekce/474/seznam-vyrobku-a-technologii/

6.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Ocenění počtu vyměňovaných  oken a parapetů (vnitřních)  včetně jejich specifikace..

Celková cena nabídky bude uvedena bez DPH, DPH a celkem včetně DPH. Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu,  dle předaných zadávacích podkladů a podmínek soutěže.

Uchazeč je oprávněn v nabídce dále uvést ceny všech prací a dodávek, které nejsou součástí zadávacích podmínek a dle jeho názoru jsou pro řádnou realizaci díla nezbytné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Ceny těchto prací nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Návrh smlouvy o dílo (součást zadávací dokumentace) uchazeč doplní a podepíše.

Sestavení nabídkové ceny:  (podrobně viz příloha č. 2)

- Celková cena bez DPH

- Vyčíslení DPH (z celkové ceny bez DPH)

- Celkovou cenu včetně DPH

7.     Základní obchodní podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např.inflace).

Záruční doba je požadována 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než 60 měsíců.

Sankce:

- Při prodlení zhotovitele s předáním provedeného a ukončeného díla, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za 1. až 15. den prodlení předání díla 10.000, 00 Kč, za každý den prodlení, za 16. až 30. den prodlení 15.000, 00 Kč za každý den prodlení, za 31. a každý další den 20.000, 00 Kč za každý den prodlení až do předání díla.

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v sjednaném termínu: 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v sjednaném termínu: 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za neodstranění reklamované vady v sjednaném termínu: 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.     Další požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč doloží ve své nabídce seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru, realizovaných v uplynulých třech letech (reference).

9.     Soutěžní lhůta pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 16.4.2010  do 10,00 hodin v podatelně Městského úřadu v Ostrově.  Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou přijaty.

10.     Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je 30 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

11.   Místo a doba pro podávání nabídek

Adresa pro podávání nabídek:  Město Ostrov   na adrese: Městský úřad Ostrov, Klínovecká 1204 363 20  Ostrov

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Ostrově každý pracovní den v době od 8.00 do 15.00 hod (v pátek do 14.00 hod).

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a zapečetěných obálkách s výrazným označením v levém horním rohu  „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě –  Lidická ulice čp.1329 -1331 Ostrov“, - VŘ - NEOTVÍRAT”.

12.   Údaje zadavatele

Město Ostrov, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem

Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Tel.: 353801111, Fax. 353801299

#### 13.   Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci  tvoří tyto orientační  zadávací podmínky :

Příloha č. 1 ( rozsah prací)

Příloha č. 2 (tabulka pozic oken vč. sestavení nabídkové ceny)

#### 14.   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady v uvedeném pořadí :

- Krycí list nabídky s uvedením těchto údajů :

- Identifikační údaje uchazeče, název a adresa firmy, telefon, fax, bank.  spojení, IČ, DIČ.

- Jméno zástupce pověřeného k jednání o nabídce.

- Nabídková cena zpracovaná dle požadavků zadavatele.

- Doba plnění zakázky, uvedená v kalendářních dnech.

- Uvedení délky záruční lhůty v měsících.

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Reference – seznam staveb stejného nebo obdobného charakteru.

- Ocenění zadání (dle přílohy č. 2)

- Doplněný  a podepsaný (návrh) smlouvy o dílo

- Certifikace navržených výplní

Krycí list nabídky a návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat,  a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Veškeré listy budou spojeny, zapečetěny a očíslovány vzestupně.

15.  Platební podmínky a překročení výše nabídkové ceny

Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele. Tyto faktury nesmí přesáhnout  90 % ze stanovené ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### 16.  Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybranými uchazeči o úpravě jejich nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu jeho provádění.

- Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

- Veškeré ceny budou uváděny v korunách českých.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele.

Uchazeč podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Ostrově dne  31.3.2010

Lumír Pála

vedoucí odboru SMM

Příloha č. 1

Podklady  a zadání pro veřejnou zakázku na výměnu oken v bytovém domě čp. 1329 – 1331 ul. Lidická Ostrov

Dodávané výrobky a jejich zabudování musí vyhovět podmínkám pro dotaci „zelená úsporám“

Rozsah prací:

1. Demontáž a likvidace všech oken, včetně vnitřních parapetů  258 ks (32 ks již vyměněných)

2. Montáž všech oken v barvě bílé, s rozšiřovacím profilem po obvodu 40-50 mm, parapetů PVC o vyložení 200 mm,

3. Připojení venkovního parapetu k novému elementu pomocí tzv. „L „ plechů o rozměrech asi 70 x 30 mm pozinkovaným plechem, k stávajícímu parapetu těsněno tmelem.

4. Vnitřní začištění - boky zednicky a spáru olepovací lišty s gumovým lemem.

5. Venkovní začištění- pomocí tmelů nebo zednicky.

6. Součástí nabídky bude „Posouzení připojovací spáry stavební výplně“ na základě požadavku ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, odstavec 6 Šíření vlhkosti konstrukcí dle bodu 6.1.2.. V závěru posudku bude uvedeno, zda musí být v připojovací spáře instalována parotěsná páska nebo její instalace není nutná. Posudek bude zpracováno a ověřen autorizovanou osobou včetně otisku autorizačního razítka.

7.	Součástí cenové nabídky bude cena dodávky a montáže parozábrany připojovací spáry všech měněných výplní.

Nabídka musí mít rozepsána okna bytová a odděleně okna chodbová a sklepní.

Požadavky na výrobky :

- Bude doložena dokumentace se vzorovými řezy konstrukcí oken

- Minimálně  6-ti  komorový  profilový  systém.

- Minimální  stavební  hloubka  rámu  75mm.

- Minimální  síla  obvodových  sten  PVC  profilu 2mm.

- Minimální  síla  armatury  v PVC  profilu  2 mm.

- Prostup  tepla  stavební výplní (okna, dveře, balkonové sestavy)

Uw < = 1,2 W/mK.

- Distanční rámeček izolačního skla výplně plastový s nerezovou armaturou tzv. „teplý rámeček“

Požadavky na montáž a zednické začištění:

- Výrobky musí být zaměřeny tak, aby z ostění vyčníval rám minimálně 60 - 70 mm a to z důvodu možného zateplení ostění, nadpraží a parapetu izolantem o síle 40-50 mm.

- Po obvodě rámu bude nainstalován rozšiřovací profil 40 – 50 mm pro vyplnění vzniklé spáry.

- Venkovní začištění - pomocí tmelu nebo zednicky.

- Vnitrní začištění - boky zednicky a spáru olepovací lišty s gumovým lemem.

- Připojení venkovního parapetu k novému elementu pomocí tzv. „L „ plechu o rozměrech asi 70 x 30 mm pozinkovaným plechem, k stávajícímu parapetu těsněno tmelem.

Dodavatel si provede zaměření sám a odpovídá za výrobní rozměry dle požadavku v zadání.

Příloha č. 2

Jednotlivé pozice :

1.  Byt – 118 ks , PVC parapet bílý 200 x 2150 mm

2.  Byt – 42 ks , parapet bílý 200 x 1550 mm

3.   Byt – 42 ks , parapet bílý 200 x 1550 mm

4.   Byt – 6 ks , parapet bílý 250 x 1250 mm

5.   Chodby – 21 ks , parapet bílý 200 x 1550 mm , uzamykatelná klika

6.   Sklepy – 29 ks , ornamentní sklo

|  | Nabídková cena : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Cena demontáže a ekologické likvidace stávajících výplní |  |
|  | B. Cena dodávky a montáže stavebních výplní pozice 1+2+3+4 |  |
|  | C. Cena dodávky a montáže stavebních výplní pozice 5 + 6 |  |
|  | Cena celkem A + B + C bez DPH |  |
|  | Cena celkem A + B + C vč. DPH |  |
|  | D. Cena dodávky a montáže parozábrany připojovací spáry výplní |  |
|  | pozic 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 |  |
|  | Cena celkem D bez DPH |  |
|  | Cena celkem D vč. DPH |  |
|  | Cena celkem A + B + C + D bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena celkem A + B + C + D vč. DPH |  |

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku: „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Lidická 1329-1331, Ostrov “

Údaje o uchazeči

| Obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Právní forma |  |
| Sídlo, resp.místo podnikání u fyzické osoby |  |
| Bydliště (u fyzické osoby) |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby) |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka:

| Celková cena veřejné zakázky (díla) bez DPH |  |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH) |  |
| Celková cena veřejné zakázky (díla) včetně DPH. |  |

V ................................... dne...................2010

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

..........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

Prohlášení dodavatele

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), prohlašujeme, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Výměna stávajících oken za plastová okna v bytovém domě – Lidická ul. 1329-1331, Ostrov “

splňujeme základní kvalifikační kritéria dle § 53, odst. 1),písm.c) až e) a g) i) a j) Zákona a to:

že jsme nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu (k § 53, odst. (1), písm. c) Zákona),

že vůči našemu majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (k § 53, odst. (1), písm. d) Zákona),

že nejsme v likvidaci (k § 53, odst. (1), písm. e) Zákona),

že nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (k § 53, odst. (1), písm. g) Zákona),

že jsme v posledních 3 letech nebyli pravomocně disciplinárně potrestáni, ani nám nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (k § 53, odst. (1), písm. i) Zákona)

že  nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (k § 53, odst. (1), písm. j) Zákona).

V ............................... dne ........................2010

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

# Text boxes

1

880

585

45

790

45

45

540

2

1

2390

2205

45

780

45

1475

45

45

2300

45

45

2160

45

1460

30

670

1

1180

1535

45

1090

45

45

1460

30

1

1480

1535

45

1390

45

45

1460

30

2

1

2390

2205

45

780

45

1475

45

45

2300

45

45

2160

45

1460

30

670

2

1

2090

1535

45

2000

45

45

1460

30

45

580

1420

45